# Übertragen der SEL auf Einzelbilder
## Aufbau der Daten
- Mikroskopbilder: Name = Jenamicro18_fs<Spalte><Zeile>.tif (z.B. Jenamicro18_fs12.tif)
- Textdateien:
  - 6 oberste Zeilen = Header
  - jede Zeile entspricht einer beschossenen Koordinate mit 5 Werten:
    1. x-Koordinate auf korrespondierenden Scanbereich bezogen auf einen 12bit ADC (!= Bildkoordinaten)
    2. y-Koordinate auf Korrespondierenden Scanbereich bezogen auf einen 12bit ADC (!= Bildkoordinaten)
    3. LatchUp (0 – kein SEL, 4 – SEL )
    4. möglicher ADC Eingang (hier n.A.)
    5. Wert des Channeltron (korrespondiert zur Anzahl der Ausgetretenen Elektronen)
- 25 Scanbereiche mit je einem Bild und einer *.txt Datei
- Dokumentation:
  - Bilder: Objektiv mit 5x Vergrößerung
    - x: 597px = 900µm
    - y: 461px = 700µm
  - Daten: Ablenkung der Elektronen
    - x = 9*33.7µm = 303.3µm
    - y = 9*35.7µm = 321.3µm
## Vorbereitungen
- *.dat Dateien in Text umwandeln mit Hilfe des Perl-Skripts (‘extract_dat2txt.pl’, von GSI bereitgestellt)
- Ordnerstruktur:
  - Pythonskripte (fun1.py, LatchUpMap_v0_9.py)
  - Unterordner: pics
    - Mikroskopbilder
    - Unterordner: Latchup (Generierte Bilder werden hier gespeichert)
  - Unterordner: docs
    - umgewandelte Text Dateien
  → diese Ordnerstruktur muss zwingend eingehalten werden um das Funktionieren des Programmes zu sichern
## Extrahieren der SEL-Koordinaten aus den *.txt Files
- Erstelle je eine Liste mit allen relevanten (‘.dat.txt’ und ‘.tif’) Dokumenten in docs und pics (Unterordner Latchups wird nicht berücksichtigt)
- der Folgende Ablauf wird für jedes relevante Dokument in docs ausgeführt:
  - Zeilenweise einlesen
  - Header Löschen
  - Zeile in 5 Elemente aufteilen (s. Aufbau der Daten)
  - Wenn ein SEL vorliegt Zeile in Liste ‘LatchUps’ speichern
## Einzeichnen der SEL auf den Bildern
- Mit den sortierten Daten
- finde zu Daten korrespondierendes Bild
- öffne Bild mit openCV und lasse Dimensionen berechnen (format: numpy Array)
- berechne für jeden SEL die Koordinaten nin pixeln bezogen auf den Scanbereich:
P_x = {d_x} over {ADC} x_ADC / P_y = d_y over ADC y_ADC	P – Position im Scanbereich in Pixeln / d – Ablenkung / xADC/yADC – Position im Scanbereich bezogen auf ADC / ADC – 12bit (4096)

- Rechne die berechneten Positionen in Bildkoordinaten um:
  - spiegle an der y-Achse (warum auskommentiert???)
  - drehe den Koordinatenvektor um 90° gegen den Uhrzeigersinn (warum auskommentiert???)
  - Koordinatentransformation:
    - x_Bild = P_{x,neu} + höhe over 2 - d_y over 2
    - y_Bild = P_{y,neu} + breite over 2 - d_x over 2
- Generiere Rahmen (optional)
- im Bild (np Array):
  - ändere die Pixel mit SEL zu [0, 0, 255] (rot)
  - OPTIONAL: ändere die Pixel im Rahmen zu [255, 0, 0] (blau) (Reihenfolge aendern!!!)
- Bild mit openCV im Ordner Latchups speichern

# Zusammenfügen
- Besser Vergleichbar
- alle Bereiche Gescannt?
## Hugin
- Foss stitching SW
- Bilder laden
- korrespondierende Punkte automatisch oder Manuell finden und sortieren
- panorama stitchen
- SEL werden “verschluckt” da sie nur auf einem der Bilder eingezeichnet sind
- aus dem Projektfile konnten die Homographiematritzen, bzw. Trasformationsinformationen nich rekonstruiert werden um die bilder spaeter uebereinander zu legen
→ Herangehensweise musste verworfen werden
## Python – Panorama
- Anstelle von hugin wurde ein Python Script zum Erstellen des Panorama geschrieben
- SEL wurden immernoch ‘verschluckt’
→ Herangehensweise anpassen
## Python – Homograpie
- Erstellen eines Panorama mit den originalbildern (ohne SEL)
- zwischen diesem Panorama und den einzelbildern können Homographiematritzen berechnet werden:
  - finde korrespondierende Punkte in beiden Bildern und speichere die ‘guten’ korrespondenzen
  - benutze openCV zur erstellen der Homographiematrix
  - es gilt: x' = H x (x – koordinaten in originalbild, x’ – Koordinaten in Panorama, H- Homographie Matrix)
  - berechne SEL-Koordinaten für Panorama
  - zeichne SEL in Panorama ein
- Scanbereiche sind an der y-Achse gepiegelt und um 90° entgegen des Uhrzeigersinns gedreht
- Idee hat potential, Aufwand ist aber im Vergleich zum Nutzen zu hoch
## Manuell
- Einzelbilder werden gecropt bis nur noch der Scanbereich vorhanden ist
- Scanbereiche werden manuell ausgerichtet und zusammengefügt